## Sheet1
通衢院区
序列 | 位置 | 名称 | 厂家 | 型号 | 单位 | 数量
1 | 住院部负一层空压机房 | 空气压缩机 | 阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco | GAe22P A 7.5 | 台 | 2
2 |  | 冷冻式压缩空气干燥机 | 盐城天尔机械 | TR02 | 台 | 2
3 |  | 空气储罐 | 四川港通 | 1.5 m³（容积） | 台 | 2
4 |  | 管道过滤器 | 阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco | DD120 | 支 | 2
5 |  |  |  | PD120 | 支 | 2
6 |  |  |  | QD120 | 支 | 2
7 | 住院部负一层真空机房 | 液环真空泵 | 佶缔纳士机械有限公司 | 15 kW（电机功率） | 台 | 2
8 |  | 真空罐 | 四川港通 | 1.5 m³（容积） | 台 | 2
9 | 液氧站 | 液氧储罐 | 四川港通 | 10 m³（容积） | 台 | 2
10 |  | 汽化器 | 四川港通 | 10O/Nmh³ | 台 | 2
嘉豫门院区
序列 | 位置 | 名称 | 厂家 | 型号 | 单位 | 数量
1 | 住院部5楼 | 制氧机 | 洛阳艾美气体设备有限公司 | RZ-120 | 台 | 1
2 |  | 空气压缩机 | 柳州富达 | MODEL LU 15-10 | 台 | 1
3 |  | 冷干机 | SMC 株式会社 | IDFA22E‑23 | 台 | 1
4 |  | 氧气储罐 | 江苏申强 | 0.5 m³ | 台 | 1
5 |  | 空气储罐 | 江苏申强 | 0.5 m³ | 台 | 1
6 |  | 管道过滤器 | SMC（日本） | AME550C‑10 | 支 | 3
7 |  |  |  | E3‑20 | 支 | 1
8 |  | 水环式真空泵 | 淄博博山美卓真空泵制造厂 | 2BV‑A2070 | 台 | 2
9 |  | 真空罐 |  | 0.5 m³ | 台 | 1
文仲院区
序列 | 位置 | 名称 | 厂家 | 型号 | 单位 | 数量
1 | 门诊楼负二层空压机房 | 无油涡旋空气压缩机 | 安徽艾璞 | AP18.5-8A | 台 | 3
2 |  | 螺杆空气压缩机 | 柳州富达 | MODEL LU 15-10 | 台 | 1
3 |  | 空气储罐 | 烟台兴隆 | 1.5m³ | 台 | 3
4 |  | 吸附式空气干燥机 | 安徽艾璞 | QH-026 | 台 | 3
5 |  | 管道过滤器 | YUKA（宏日嘉） | DT018 | 支 | 8
6 |  |  | SMC（日本） | AMD350C‑04D | 支 | 3
7 | 门诊楼负二层真空机房 | 油润滑真空泵 | Elmo Rietschle（里其乐） | V‑VC 100(B) | 台 | 3
8 |  | 真空罐 | 烟台兴隆压力容器制造有限公司 | 1.5 m³ | 台 | 3
9 |  |  |  | 0.3 m³ | 台 | 2
10 |  | 管道过滤器 | WALKER（沃克） | S120MV | 支 | 1
11 | 住院部负3层空压机房 | 无油涡旋空气压缩机 | 安徽艾璞 | AP20-8A | 台 | 3
12 |  | 螺杆空气压缩机 | 柳州富达 | MODEL LU 15-10 | 台 | 1
13 |  | 空气储罐 | 烟台兴隆 | 1.5m³ | 台 | 3
14 |  | 吸附式空气干燥机 | 安徽艾璞 | QH-026 | 台 | 3
15 |  | 管道过滤器 | YUKA（宏日嘉） | DT018 | 支 | 8
16 |  |  | SMC（日本） | AMD350C‑04D | 支 | 3
17 | 住院部负3层真空机房 | 油润滑真空泵 | Elmo Rietschle（里其乐） | V‑VC 303(B) | 台 | 3
18 |  | 真空罐 | 烟台兴隆压力容器制造有限公司 | 1.5 m³ | 台 | 3
19 |  |  |  | 0.3 m³ | 台 | 2
20 |  | 管道过滤器 | WALKER（沃克） | S300MV | 支 | 1
21 | 门诊楼3楼牙科空压机房 | 风冷无油空气压缩机 | 安徽艾璞 | APOXW-410-X-2 | 台 | 2
22 |  | SMC 冷冻式干燥机 | SMC | IDFA8E‑23‑G | 台 | 2
23 |  | 空气储罐 | 江苏申强 | 0.6 m³ | 台 | 2
24 |  | 管道过滤器 | YUKA（宏日嘉） | MODEL:DTO12 | 支 | 6
25 |  | 除菌过滤器 | / | F‑010 | 支 | 2
26 | 门诊楼3楼牙科真空机房 | 牙科电动抽吸机 | 西诺医疗器械 | SV05 | 台 | 1
27 | 液氧站 | 液氧储罐 | 河北润丰 | 4.99 m³ | 台 | 4
28 |  | 空温式汽化器 |  | YKQ-400 | 台 | 2