## Sheet1
序号 | 设备名称 | 所在科室/位置 | 型号/规格 | 出厂编号 | 使用登记证号 | 下次检验日期 | 检验状态
1 | CDK5/1.6低温液体贮罐应变强化（PS) | 文仲液氧站 | φ1700/φ2000×3086mm | R22-432 | 容15豫C07245(23) | 2029.8 | 合格
2 | CDK5/1.6低温液体贮罐应变强化（PS) | 文仲液氧站 | φ1700/φ2000×3086mm | R22-434 | 容15豫C07246(23) | 2029.8 | 合格
3 | CDK5/1.6低温液体贮罐应变强化（PS) | 文仲液氧站 | φ1700/φ2000×3086mm | R22-442 | 容15豫C07247(23) | 2029.8 | 合格
4 | CDK5/1.6低温液体贮罐应变强化（PS) | 文仲液氧站 | φ1700/φ2000×3086mm | R22-438 | 容15豫C07248(23) | 2029.8 | 合格
5 | 储气罐 | 文仲空压机房 | 1.5/1.0 | R2023-02559 | 容17豫C07255(23) | 2029.8 | 合格
6 | 储气罐 | 文仲空压机房 | 1.5/1.0 | R2023-02554 | 容17豫C07249(23) | 2029.8 | 合格
7 | 储气罐 | 文仲空压机房 | 1.5/1.0 | R2023-02555 | 容17豫C07250(23) | 2029.8 | 合格
8 | 储气罐 | 文仲空压机房 | 1.5/1.0 | R2023-02556 | 容17豫C07251(23) | 2029.8 | 合格
9 | 储气罐 | 文仲空压机房 | 1.5/1.0 | R2023-02557 | 容17豫C07252(23) | 2029.8 | 合格
10 | 储气罐 | 文仲空压机房 | 1.5/1.0 | R2023-02558 | 容17豫C07253(23) | 2029.8 | 合格
11 | 分汽缸 | 文仲空压机房 | CWB-0.065/1.0-00 | R2023-02853 | 容17豫C07254(23) | 2029.8 | 合格
12 | 立式灭菌器 | 文仲检验科 | LMQ.C。 | 2022L617 | / | 2029.8 | 合格
13 | 立式灭菌器 | 文仲检验科 | LMQ.C。 | 2021H494 | / | 2029.8 | 合格
14 | 蒸汽灭菌器主体 | 文仲消毒供应中心 | MAST-H-1200 | 20228290 | 容17豫C11509(23) | 2026.11 | 合格
15 | 蒸汽灭菌器主体 | 文仲消毒供应中心 | MAST-H-1200 | 20229322 | 容17豫C11508(23) | 2026.11 | 合格
16 | 分汽缸 | 文仲消毒供应中心 | R50 | 23R523 | 容17豫C11507(23) | 2026.11 | 合格
17 | 氧气罐 | 嘉豫门液氧站 | 1200mm*2860mm*5mm | Y251504 | 容17豫C11404(25) | 2028.9 | 合格
18 | 氧气罐 | 嘉豫门液氧站 | 600mm*1950mm*5mm | Y251503 | 容17豫C11404(25) | 2028.9 | 合格
19 | 医用液氧储槽 | 通衢液氧站 | 10m³ | 13248 | 容15豫C08405(22) | 2027.8.1 | 合格
20 | 医用液氧储槽 | 通衢液氧站 | 10m³ | 13249 | 容15豫C08404(22) | 2027.8.1 | 合格
21 | 空气储罐 | 通衢空压机房 | 1.5m³ | 13197 | 容17豫C08407(21) | 2028.6.23 | 合格
22 | 空气储罐 | 通衢空压机房 | 1.5m³ | 13198 | 容17豫C08406(21) | 2028.6.23 | 合格
23 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 通衢消毒供应室 | HSA-1200M | R2024-00045 | 容17豫C02812(26) | 2028.3 | 合格
24 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 通衢消毒供应室 | HSA-1200M | R2024-00076 | 容17豫C02811(26) | 2028.3 | 合格