## Sheet2
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 生产企业 | 生产日期 | 使用地点
1 | X射线计算机体层摄影设备 | Aquilion ONE TSX-305A | 1 | 台 | 佳能医疗系统株式会社 | 2021.09.01 | 文仲院区
2 | 超导型磁共振成像系统 | Vantage Titan 3T MRT-3010 | 1 | 台 | 佳能医疗系统株式会社 | 2021.10.12 | 文仲院区
3 | 数字化医用X射线摄影系统 | LKC-650X-II | 2 | 台 | 洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司 | 2023-03-01 | 文仲院区
4 | 数字化移动式摄影X射线机 | Apsaras-M1000 | 1 | 台 | 康达洲际医疗器械有限公司 | 2023-04-01 | 文仲院区
5 | 数字化X射线透视摄影系统 | OPERA FP | 1 | 台 | General Medical Merate S.P.A. | 2023-05-01 | 文仲院区
6 | 超声诊断设备 | Aplio i700 TUS-AI700 | 1 | 台 | 佳能医疗系统株式会社 | 2021-03-01 | 文仲院区
7 | 超声诊断设备 | Aplio i900 TUS-AI900 | 1 | 台 | 佳能医疗系统株式会社 | 2021-01-01 | 文仲院区
8 | 超声诊断设备 | Aplio i700 TUS-AI700 | 1 | 台 | 佳能医疗系统株式会社 | 2021-08-01 | 文仲院区
9 | 超声诊断仪 | LOGIQ V2 | 1 | 台 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | 2021-06-01 | 文仲院区
10 | 全身X线断层扫描仪 | Uct 530+ | 1 | 台 | 联影/上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022-04-18 | 文仲院区
11 | 移动DR | uDR380i | 1 | 台 | 联影/上海联影医疗科技股份有限公司 | 2021-12-08 | 文仲院区
12 | 彩色多普勒超声诊断仪 | DC-80 | 1 | 台 | 迈瑞/深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021-08-21 | 文仲院区
13 | 超声诊断仪 | DF37 | 1 | 台 | 德润特医疗科技（武汉）有限公司 | 2021-04-28 | 通衢院区
14 | 超声诊断系统 | ACUSON X150 | 1 | 台 | 美国西门子医疗系统公司 | 2011-12-01 | 通衢院区
15 | 超声诊断系统 | E-CUBE 7 | 1 | 台 | ALPINION MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD. | 2013-10-01 | 通衢院区
16 | 超声诊断系统 | ACUSON OMNI1 | 1 | 台 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 2015-02-01 | 通衢院区
17 | 数字化移动式摄影X射线机 | Optima XR240amx | 1 | 台 | GE Medical Systems,LLC 通用电气医疗系统有限公司 | 2021-11-01 | 通衢院区
18 | 乳腺X射线机 | Planmed Nuance | 1 | 台 | 普兰梅德公司 | 2013-10-01 | 通衢院区
19 | X射线诊断设备 | MXHF-1500DR(MIS) | 1 | 台 | Medical Instrument System Co.,Ltd. | 2013-09-01 | 通衢院区
20 | 全景X射线机 | Planmeca ProMax | 1 | 台 | 普兰梅卡公司（Planmeca Oy） | 2016-01-01 | 通衢院区
21 | 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置 | SOMATOM Emotion 16-slice configuration | 1 | 台 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 2013-05-01 | 嘉豫门院区
22 | X射线诊断设备 | OPERA | 1 | 台 | General Medical Merate S.P.A. | 2013-12-01 | 通衢院区
23 | 超声诊断仪 | HERA XW10 | 1 | 台 | 三星麦迪逊有限公司 | 2022-12-22 | 通衢院区
24 | 彩色多普勒超声系统 | DC-90S | 1 | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021-05-26 | 通衢院区
25 | 便携式彩色多普勒超声系统 | M7 Series | 1 | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2011-08-01 | 通衢院区
26 | 超声诊断仪 | z.one SmartCart | 1 | 台 | 深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2012-09-01 | 通衢院区
27 | 便携式彩色多普勒超声系统 | M7 Series | 1 | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公 | 2013-08-01 | 通衢院区
28 | 超声诊断仪 | Voluson E8 | 1 | 台 | GE Healthcare Austria GmbH | 2013-09-01 | 通衢院区
29 | 彩色超声诊断系统 | HD11 XE | 1 | 台 | Philips Ultrasound，lnc | 2014-09-29 | 通衢院区
30 | 彩色多普勒超声系统 | DC-8 PRO | 1 | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2014-09-01 | 通衢院区
31 | 超声诊断仪 | UGEO H60 | 1 | 台 | 三星麦迪逊有限公司 | 2013-07-01 | 通衢院区
32 | 彩色超声诊断系统 | Affiniti 50 | 1 | 台 | Philips Ultrasound，lnc | 2016-08-08 | 通衢院区
33 | 彩色超声诊断系统 | Affiniti 50 | 1 | 台 | Philips Ultrasound，lnc | 2016-08-09 | 通衢院区
34 | 彩色超声诊断系统 | iE Elite | 1 | 台 | Philips Ultrasound,Inc | 2013-01-01 | 通衢院区
35 | 超声诊断系统 | ACUSON S2000 | 1 | 台 | 美国西门子医疗系统公司 | 2009-12-01 | 通衢院区
36 | 全数字彩色超声诊断系统 | SonoBook 6 | 1 | 台 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 2020-03-01 | 通衢院区
37 | 彩色多普勒超声系统 | DC-7 | 1 | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2011-08-01 | 通衢院区
38 | 超声诊断系统 | ACUSON OMNI1 | 1 | 台 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 2015-02-01 | 通衢院区
39 | 医用X射线装置 | 明睿LWX-80D | 1 | 台 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 2012-11-01 | 通衢院区
40 | 超声诊断仪 | Voluson 730 Pro V | 1 | 台 | GE Medical Systems Kretztechnik GmbH | 2009-06-01 | 通衢院区
41 | 便携式彩色多普勒超声系统 | M7 Series | 1 | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2015-12-01 | 通衢院区
42 | 超声诊断仪 | Voluson 730 Pro | 1 | 台 | GE Healthcare Austria GmbH | 2005-01-01 | 通衢院区
43 | 超声诊断仪 | Voluson E8 | 1 | 台 | GE Healthcare Austria GmbH | 2008-05-01 | 通衢院区
44 | 便携式彩色多普勒超声系统 | M7 Expert | 1 | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2017-05-01 | 通衢院区
|  |  | 45 |  |  |  |  | 8928.9707